АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 				                            «КЫРИНСКИЙ РАЙОН»					ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января  2014 года                                                        № 7

с.Кыра

Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Кыринский район» на 2014-2020 годы»

В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204,  руководствуясь ст.179.3 Бюджетного кодекса РФ, ст.26 Устава муниципального района «Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Кыринский район» на 2014-2020 годы» согласно приложению.					2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя по экономическому и территориальному развитию.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального района «Кыринский район».

Руководитель администрации

муниципального  района

«Кыринский район»                                                                        В.С. Сабуров

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- муниципального района «Кыринский район»

- от 10.01.2014  № 7

- ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Кыринский район» на 2014-2020 годы»

| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2010 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)», утверждённая постановлением Правительства Забайкальского края от 30 октября 2013 года № 480; Методические рекомендации, утвержденные приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация муниципального района «Кыринский район» |
| Исполнители программы | Администрация муниципального района «Кыринский район» |
| Соисполнители программы | Администрации сельских поселений муниципального района «Кыринский район» |
| Цели и задачи программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса на территории муниципального района «Кыринский район» с целью: создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; обеспечения надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; обеспечения доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; создания основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов; модернизации и обновления коммунальной инфраструктуры; снижения эксплуатационных затрат; устранения причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; повышения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; повышения качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг; определения объемов работ по теплоснабжению, модернизация существующего оборудования и сетей. определения объемов работ по водоснабжению; определения объемов работ по водоотведению и очистке сточных вод с модернизацией существующих сетей; внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, энергоэффективных строительных материалов и конструкций; финансового оздоровления жилищно-коммунального предприятия путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня |
| Сроки реализации | 2014-2020 годы |
| Источники финансирования программы | Бюджет муниципального района «Кыринский район», бюджеты сельских поселений, внебюджетные источники, федеральное и краевое софинансирование |
| Ожидаемые результаты реализации | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям поселения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; снижение себестоимости коммунальных услуг; строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Кыринское» |

- Общие положения

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. Для решения поставленной цели определены основные задачи: 		создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;											обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных  ресурсов  с использованием энергоэффективных технологий и оборудования;	обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;										создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса сельского поселения «Кыринское» с целью:

модернизации и обновления коммунальной инфраструктуры;

снижения эксплуатационных затрат;

устранения причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

повышения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

повышения качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг; определения объемов работ по теплоснабжению, модернизация существующего оборудования и сетей;

определения объемов работ по водоснабжению;

определения объемов работ по водоотведению и очистке сточных вод с модернизацией существующих сетей;

внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, энергоэффективных строительных материалов и конструкций;

финансового оздоровления жилищно-коммунального предприятия путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня.

Сроки реализации программы: 2014-2020 годы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Кыринский район» на 2014 - 2020 годы разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)», утверждённая постановлением Правительства Забайкальского края от 30 октября 2013 года № 480;

- Методические рекомендации, утвержденные приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории района.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и обеспечение жителей района чистой питьевой водой.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Кыринский район»  представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры района на период 2014 - 2020 гг. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность района, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры

- 2.1. Водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение

- Источником водоснабжения в поселении являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водонапорных башен – 7 шт., теплосетей (протяженностью 3,82 км) и водоводов (протяженностью 2 км).  Качество питьевой воды соответствует.

Процент жилого фонда, обеспеченного водопроводом составляет 75 процентов. Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100 процентов охвата всех жилых районов поселения.

Основным источником по производству и отпуску тепловой энергии для потребителей являются котельные, отпускающие тепло на нужды центрального отопления жилых домов и административных зданий (в том числе благоустроенный жилой фонд – 6 домов, МАДОУ детский сад «Буратино», ГУЗ «Кыринская центральная районная больница»): квартальная котельная, остальные локальные котельные находятся при учреждениях. Износ оборудования котельных превышает 70 процентов. Из-за ветхости коммуникационных сетей значительно превышены нормативы потери тепла.

Физический и моральный износ по тепловому хозяйству составляет 70,4 процентов, а по отдельным объектам процент износа достигает 90 и более процентов, что в свою очередь повышает долю риска аварийных ситуаций во время отопительного периода в разы.

Потери в тепловых сетях предприятий района увеличиваются за счет обветшания теплотрасс, наличия участков тепловых сетей с нарушенной или малоэффективной теплоизоляцией. Низкий уровень эксплуатации внутренних систем теплопотребления (слабый теплосъем тепловых приборов, снижение проводимости трубопроводов) также снижает эффективность теплоснабжения. Во всех учреждениях района не ведется прямой учет выработки и потребления тепла, что в свою очередь не позволяет провести комплексный анализ сложившейся ситуации.

Развитие системы теплоснабжения в сельском поселении «Кыринское» предусматривает увеличение тепловой нагрузки на квартальную котельную путем присоединение дополнительных объектов с последующим закрытием нерентабельных котельных с переводом всех многоквартирных домов на централизованное отопление.

Для повышения эффективности работы предприятий и снижения энергозатрат необходимо провести техническое поэтапное перевооружение котельных и тепловых сетей. Замена старых насосов, ресурс которых выработан, на новое перспективное экономичное насосное оборудование с частотно-регулируемым приводом позволит снизить стоимость израсходованной электроэнергии.

Немаловажным остается закрытие нерентабельных котельных с (или) подключение к централизованному отоплению или строительство новых котельных и отказ от печного отопления. Данные мероприятия возможно произвести в сельских поселениях «Кыринское» (подключение многоквартирного дома по Пионерской 32), «Мордойское» (МОУ «Мордойская СОШ»).

В результате анализа существующего состояния систем водоснабжения  и теплоснабжения в сельских поселениях муниципального района «Кыринский район» выявлено, что в связи со старением водопроводных и тепловых сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается. Растет процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полипропиленовых - более 50 лет.

В связи с этим требуется реконструкция 6 водонапорных башен, в том числе в первоочередном порядке замена емкости на водонапорной башне в микрорайоне «Северный».

Износ водопроводных и тепловых сетей без капитального ремонта составляет 95 процентов, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-35 процентов от объема воды поданной в сеть. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных  и тепловых сетях, представленных в данной программе. В 2012 г. произведен капитальный ремонт 61 метра сетей тепло- и водоснабжения, подходящих к детскому отделению ГУЗ «Кыринская ЦРБ». На данный момент требуется реконструкция 1,4 км внутренних сетей в микрорайоне «Северный».

Протяженность канализационных сетей по микрорайону «Северный» составляет 0,7 км. Ветхость существующих канализационных систем в учреждениях бюджетной сферы (детский сад, больница, реабилитационный центр), а также микрорайона «Северный» и многоквартирного дома по ул. Пионерской 32 является основанием для реконструкции 1 км системы.

Вывоз сточных вод производится одной ассенизационной автомашиной. Потребность в ассенизационных услугах в сельском поселении «Кыринское» увеличивается в связи с увеличением потребителей услуги ассенизации. Поэтому требуется приобретение новой специализированной ассенизационной автомашины.

Основные мероприятия направлены на достижение целей Программы-  снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Организационные мероприятия предусматривают: формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение); определение ежегодного объема средств, выделяемых из местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; формирование пакета документов для получения субсидии из федерального и краевого бюджетов на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Правительства Забайкальского края и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

- 2.2. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение муниципального района «Кыринский район» осуществляется от Читинской энергосистемы по ВЛ-110 кВ, подстанциями 110 кВ и подстанциями 35 кВ. По балансовой принадлежности электросетевые объекты  муниципального района «Кыринский район» относятся к ОАО «Читаэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется через понижающие трансформаторные подстанции. 	Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Уличное освещение требует экономичного использования, что может осуществиться только с установкой и использованием энергосберегающих ламп, столбов, опор и линий (вся протяженность улиц МР «Кыринский район» – 212,7 км; освещены по району - 4,28 кв. км).

- 2.3. Транспортная инфраструктура

Село Кыра является районным центром. Транспортное сообщение с населенными пунктами района проходит по автодорогам. Сообщение с краевым центром г. Чита автотранспортное по дороге регионального значения протяженностью 420 км.

По территории муниципального района «Кыринский район» проходит автомобильная дорога регионального значения Дарасун-госграница с республикой Монголией протяженностью 565 км.

Улично-дорожная сеть в муниципальном районе «Кыринский район» сформирована главными улицами населенных пунктов. Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Остальные улицы выполняют роль проездов к местам проживания, дублируя основные направления.

В муниципальном районе «Кыринский район» асфальтовое покрытие имеют не все главные улицы. Улицы и дороги требуют укладки твёрдого покрытия или капитального ремонта. Также в связи с большим износом 75 процентов водопропускных труб (общее количество 10 штук), требуется их замена.

Большинство внутрипоселковых автодорог нуждается в расширении и благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

По территории муниципального района «Кыринский район» проходят  маршруты общественного пассажирского автотранспорта с поселениями муниципального района «Кыринский район»: «Кыра - Былыра», «Кыра – Алтан», «Кыра – Ульхун-Партия», «Кыра - Любовь», «Кыра – Верхний-Ульхун», «Кыра - Турген». Транспортные услуги пассажирского автотранспорта оказываются МУП «Кыринская автоколонна».	 Жителям села Кыра оказываются транспортные услуги частными перевозчиками, получившими разрешения на данный вид деятельности.

  - Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов

Среди основных первоочередных задач охраны окружающей среды является ликвидация несанкционированных свалок и усовершенствование санкционированных. Отходы являются неотъемлемым атрибутом жизни человеческого общества.

Сложившаяся к настоящему времени в Кыринском районе ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к загрязнению окружающей природной среды, использованию не в полном объеме отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами. Ежегодно на санкционированных свалках объем отходов увеличивается более чем на 2 тыс.м3, в том числе около 1,2 м3 твердых бытовых отходов. Не организована система массовой сортировки отходов на месте их образования и вовлечения образующихся отходов в процесс вторичного их использования.

На территории района находится 17 санкционированных свалок общей площади – 47 га.  Количество утилизационных отходов всего по району в 2010 году – 5982 т., в 2011 г. – 6000 т., в 2012 г. – 6018 т., в 2013 г. – 6032 т., в 2014 г. – 6050 т. количество утилизированных отходов приблизительно, расчет произведен по нормативной величине, взятой из справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест» под ред. А.Н.Мирного.

Размещением отходов на свалках и последующим обустройством свалок на территории муниципального района «Кыринский район» занимаются администрации сельских поселений. В сельском поселении «Кыринское»  транспортировкой отходов занимается МУП «Коммунальник».

На свалке захороняются отходы в основном от населения (ТБО) и частично от предприятий, 4-5 класса опасности. Метод захоронения – размещение на почве навалом с последующим буртованием и уплотнением.

Существующее положение в области сбора, транспортировки и размещения отходов обусловлено следующими причинами:

на территории района не работает ни один полигон ТБО, а существующие санкционированные свалки не соответствуют экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям;

решение вышеуказанных проблем требует больших финансовых затрат, оно затруднено отсутствием необходимого объема финансовых средств в районном бюджете и в бюджетах поселений.

Для поселений стало необходимостью обустройство санкционированных свалок, для обслуживания которых требуется специализированная техника, приобретение экскаватора ЭО-2621 и бульдозера ДТ-75. Также есть необходимость в приобретении 1 единицы мусоровозной машины и 10 единиц контейнеров, в соответствии с этим появляется необходимость в устройстве площадок под контейнеры. Строительство полигона ТБО в сельском поселении «Кыринское» - важнейший компонент данных мероприятий по причине отсутствия на территории района лицензированных площадок размещения ТБО.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Кыринский район» обусловлено, в частности:

высокой степенью физического износа основных фондов, средств и методов производства;

техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей;

неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций коммунального комплекса;

отсутствием экономических стимулов, снижением издержек, организаций коммунального комплекса при оказании жилищных и коммунальных услуг;

большими непроизводительными потерями энергии, воды и других ресурсов.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан:

повышение уровня обеспеченности населения по основным видам жилищно-коммунальных  услуг по холодному и горячему водоснабжению, центральному отоплению.

исключение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства, ответственность за качество обслуживания потребителей и снижение затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг за счет уменьшения уровня потерь и эксплутационных расходов.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

В районе функционируют основные типы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение. Централизованное теплоснабжение, водоотведение осуществляется только в сельском поселении «Кыринское».

Состав и взаимодействие элементов коммунальной инфраструктуры

Кыринского района

Водозабор

Водоснабжение

Теплоснабжение

Магистральное электроснабжение

Поля фильтрации

Водоотведение

Электроснабжение

Программа, предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального использования коммунальных услуг, максимального использования всех доступных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального района «Кыринский район», бюджетов сельских поселений муниципального района «Кыринский район» с привлечением средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 45587,0 тыс. рублей.

Бюджетное финансирование Программы должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета муниципального района «Кыринский район» и бюджетов поселений;

создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием аккумулированных средств на цели реализации Программы: погашения обязательств, рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Для определения и последующего формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;

экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;

средства на покрытие разницы в тарифах с учетом льгот и субсидий должны выделяться из бюджета в полном объеме.

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций.

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального образования. Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитывается как разница планового и фактического объема дотаций и определяется тремя факторами:

эффектом, полученным от реализации Программы;

погодными условиям;

демографическими изменениями;

прочими факторами.

- Объем финансирования Программы по годам (тыс. рублей)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2707 | 9063 | 7075 | 8940 | 9210 | 5180 | 3412 | 45587 |

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджета на очередной финансовый год.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В процессе реализации программы ожидается получить следующие социально-экономические результаты:

формирование системы энергосбережения, сокращение неэффективного использования энергии и комплексное теплосбережение на территории района;

повышение эффективности источников тепла, систем его магистрального транспортирования и распределения, а также систем конечного потребления;

реальный учет потребления энергии;

приведение системы оплаты теплоснабжения населением в зависимость от уровня потребления услуг по теплоснабжению;

приведение (сокращение) расчетного норматива потребления энергии для отопления и горячего водоснабжения;

повышение качества предоставляемых потребителю услуг;

обеспечение стандартов качества предоставления гражданам услуг;

сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников тепловой энергии и других источников;

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30 процентов в 2020 году;

увеличение доли внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 40 процентов к 2020 году;

приведение качества предоставляемых коммунальных услуг в соответствие со стандартами качества;

100 процентов обеспеченности жителей района доступа к чистой питьевой воде.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, теплоснабжения отвечает интересам жителей муниципального района «Кыринский район» и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения и теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В связи с тем, что муниципальный район «Кыринский район» сельские поселения из-за ограниченных возможностей местных бюджетов не имеют возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять с привлечением средств федерального, краевого бюджета, а также внебюджетных источников.

7. Управление программой

Администрация муниципального района «Кыринский район» в рамках настоящей Программы:

осуществляет общее руководство, координацию и контроль  реализации Программы;

формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение);

осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

осуществляет контроль использования бюджетных и внебюджетных средств.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

обеспечить жителей сельских поселений бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (в частности водоснабжением, теплоснабжением и водоотведением);

поэтапно заменить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений;

сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплопотери в сетях теплотрасс сельских поселений;

благоустроить сельские поселения (освещение улиц, ремонт внутрипоселковых автодорог).

Приложение

- Перечень мероприятий и затрат  по комплексному развитию

систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Кыринский район»

- Водоснабжение

| Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Физический объем | Планируемые затраты по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реконструкция водонапорных башен, | Замена устаревших емкостей | 5 емкостей | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2015-2020 г.г. |
| в т.ч. водонапорная башня в мкр. Северный сельского поселения «Кыринское» | Замена устаревшей емкости | 1 емкость | 300 | - | - | - | - | - | - | 2014 г. |
| Реконструкция внутренних сетей в микрорайоне с/п «Кыринское» | Аварийное состояние сетей, износ 85% | 1,4 км | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 142 | 2014 -2020 г.г. |
| Установка фильтров на существующие скважины | Улучшение качества питьевой воды | 7 скважин | - | - | - | - | 1050 | - | - | 2014 г. |
| Итого | - | - | 443 | 443 | 443 | 443 | 1493 | 443 | 442 | 4150 |

- Водоотведение и очистка сточных вод

| Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Физический объем | Планируемые затраты по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Срок реализации | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реконструкция систем канализации в учреждениях бюджетной сферы (МАДОУ детский сад «Буратино», ГУЗ «Кыринская ЦРБ», реабилита-ционный центр «Перекресток») | Ветхость существующих канализационных систем | 500 метров | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 2015-2020 г.г. | Бюджет сельского поселения «Кыринское» |
| Реконструкция канализационных сетей в микрорайоне «Северный», ул. Пионерская, 32 | Аварийное состояние сетей, износ 75% | 500 метров | - | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 400 | 2015-2020 г.г. | Бюджет сельского поселения «Кыринское» |
| Итого |  |  | - | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 650 | 4500 | - |

- Энергоснабжение

| Наименование меропрития | Краткое обоснование необходимости | Физический объём | Планируемые затраты по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Срок реализации | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |
| Приобретение и установка уличных опор, столбов, линий и энерго-сберегающих фонарей | Освещение улиц сельского поселения «Кыринское» | 100 шт. | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 174 | 2014-2020 г.г. | Бюджет сельского поселения «Кыринское» |
| Итого | - | - | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 174 | 1200 | - |

Теплоснабжение

| Наименование теплоэнергетического объекта | Характеристика мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Планируемые затраты по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Квартальная котельная | Замена котлов – 2 шт. | Модернизация котельной и капитальный ремонт | - | 2600 | - | - | - | - | - | 2015 г. |
| Котельные МБОУ «Кыринская СОШ» | Установка котлов с учетом модернизации – 4 шт. | Модернизация котельной и капитальный ремонт | - | - | 800 | - | - | - | - | 2016 г. |
| Теплотрасса по ул. Пионерская, 32 | Строительство теплотрассы 150 метров | Устройство теплотрассы с учётом теплосберегающих технологий | - | - | - | 1500 | - | - | - | 2017 г. |
| Котельные | Установка новых приборов учета в 5 котельных | Для учета эффективности работы теплосетей и экономии ресурсов | - | - | - | 750 | - | - | - | 2017 г. |
| Котельная МБОУ «Билютуйская СОШ» | Замена водогрейного котла | Модернизация в связи с износом | 300 | - | - | - | - | - | - | 2014 г. |
| Котельная МАОУ «Мангутская СОШ» | Замена водогрейного котла | Модернизация в связи с износом | - | 300 | - | - | - | - | - | 2015 г. |
| Котельная МАОУ«Ульхун-Партионская ООШ» | Замена водогрейного котла | Модернизация в связи с износом | - | - | 300 | - | - | - | - | 2016 г. |
| Котельная МБОУ «Любавинская СОШ» | Замена водогрейного котла | Модернизация в связи с износом | - | - | - | - | 300 | - | - | 2018 г. |
| Система отопления МБОУ «Мордойская ООШ» | Реконструкция отопления | Замена печного отопления котельным оборудованием, устройство теплотрассы 300 м | - | - | - | - | 1650 | 1650 | - | 2018 - 2019 г.г. |
| Котельная МУК КМЦРБ | Замена котельного оборудования | Модернизация в связи с износом | 300 | - | - | - | - | - | - | 2014 г. |
| Теплотрасса МАОУ «Алтанская ООШ» | Ремонт | Модернизация в связи с износом | - | 100 | - | - | - | - | - | 2015 г. |
| Теплотрасса МБОУ «Верхне-Ульхунская СОШ» (Тырин) | Ремонт | Модернизация в связи с износом | - | - | 100 | - | - | - | - | 2016 г. |
| Теплотрасса и котельная МУК «Кыринский краеведческий музей» | Ремонт теплотрассы, замена котла | Модернизация в связи с износом | - | 130 | - | - | - | - | - | 2015 г. |
| Многоквартирные дома мкр. «Северный», ул. Пионерская 32 | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | 420 | - | - | - | - | - | - | 2014 г. |
| МАДОУ детский сад «Буратино» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | 60 | - | - | - | - | - | - | 2014 г. |
| МБОУ «Кыринская СОШ» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | 120 | - | - | - | - | - | - | 2014 г. |
| Муниципальные учреждения с/п «Билютуйское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | - | 180 | - | - | - | - | - | 2015 г. |
| Муниципальные учреждения с/п «Тарбальджейское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | - | 180 | - | - | - | - | - | 2015 г. |
| Муниципальные учреждения с/п «Алтанское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | 180 | - | - | - | - | - | - | 2014 г. |
| Муниципальные учреждения с/п «Хапчерангинское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | - | - | 240 | - | - | - | - | 2016 г. |
| Муниципальные учреждения с/п «У-Партионское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | 180 | - | - | - | - | - | - | 2014 г. |
| Муниципальные учреждения с/п «Михайло_Павловское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | - | 180 | - | - | - | - | - | 2015 г. |
| Муниципальные учреждения с/п «Верхне-Ульхунское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | - | - | - | 240 | - | - | - | 2017 г. |
| Муниципальные учреждения с/п «Гаваньское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | - | - | - | - | 60 | - | - | 2018 г. |
| Муниципальные учреждения с/п «Любавинское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | - | - | 180 | - | - | - | - | 2016 г. |
| Муниципальные учреждения с/п «Мордойское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | - | - | 120 | - | - | - | - | 2016 г. |
| Муниципальные организации с/п «Кыринское» | Проведение энергетического обследования | Анализ теплопотерь | 180 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | 2014 – 2018 г. г. |
| Многоквартирные дома мкр. «Северный» | Установка общедомовых приборов учёта тепловой энергии | 14 шт. | 183 | 183 | 185 | - | - | - | - | 2014 – 2016 г.г., Бюджет сельского поселения «Кыринское» |
| Итого | - | - | 1923 | 3853 | 2045 | 2910 | 2130 | 1650 | - | 14511 |

Транспортная инфраструктура

| Наименование объекта | Краткое обоснование необходимости | Физический объем | Планируемые затраты по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Улично-дорожная сеть автодорог с обстановкой СП «Кыринское» | Ремонт внутрипоселковых автодорог, устройство обстановки | 33 км | - | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2015-2020 г.г. |
| Водопропускные трубы в СП «Кыринское» | Замена труб, износ 75% | 10 шт. | - | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2015-2020 г.г. |
| Итого | - | - | - | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 2146 | 12876 |

Утилизация ТБО

| Наименование мероприятия | Физический объём | Планируемые затраты по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Приобретение ассенизационной автомашины для вывоза ЖБО | 1 ед. | - | - | 1500 | - | - | - | - | 2016 г. |  |
| Приобретение мусоро возной автомашины для вывоза ТБО | 1 ед. | - | 1500 | - | - | - | - | - | 2015 г. |  |
| Приобретение контейнеров ТБО | 10 шт. | 200 | - | - | - | - | - | - | 2014 г. |  |
| Устройство площадок под контейнеры | 2 ед. | 150 | - | - | - | - | - | - | 2014 г. |  |
| Приобретение бульдозера на базе ДТ-75 | 1 ед. | - | - | - | 2500 | - | - | - | 2017 г. |  |
| Приобретение экскаватора ЭО-2621 | 1 ед. | - | - |  | - | 2500 | - | - | 2018 г. |  |
| Итого | - | 350 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | - | - | 8350 |  |